# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《低压线损排查仪》

# 编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

## 1、任务来源

## 本团体标准根据中国仪器仪表行业协会关于同意《关于<低压分布式光伏接口转换器技术规范>等11项团体标准立项的批复》（中仪协 [2023]24号）文件立项，项目名称为：《低压线损排查仪技术规范》，项目编号为：T/CIMA 0124，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划完成年限为2025年。

## 2、主要工作过程

2023年5月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2023年10月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达了“关于《低压线损排查仪技术规范》等11项团体标准立项的批复”，由国网浙江省电力有限公司长兴县供电公司牵头，组织成立标准起草工作组。

2024年4月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2024年5月：在浙江杭州召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致地逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2023年5月-2023年11月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见12条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年11月：在浙江杭州召开第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2024年12月：形成征求意见稿。

## 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是国网浙江省电力有限公司长兴县供电公司，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、杭州华春科技有限公司、深圳市同昌汇能科技发展有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司等。

国网浙江省电力有限公司长兴县供电公司作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作。

主要起草人：尹小明、杨一峰、董国平、谢浩东、孙轶超、蒋勇、王晟、黄慧军、唐伟、郑松松等。

尹小明为本标准的主笔人，负责标准的编写；董国平为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；杨一峰为本标准起草工作组的组长，谢浩东、孙轶超、蒋勇、王晟、黄慧军等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；唐伟、郑松松等工作组成员为本标准的编写和修改工作给予大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

基于GB/T 17215.211-2021《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备》对交流电能表的检验测试项目、试验方法以及技术要求，充分考虑低压配电台区的实际应用场景，进行低压线损排查仪技术要求编制。

充分开展实地调研，了解电网企业、台区运维单位对低压线损检测的技术需求，同时了解目前线损排查仪器的主流技术指标与功能，确保编制内容切实可行，满足实际应用需求。

### 2.2标准主要内容中技术指标、参数、技术要求、检验规则依据

对低压线损排查仪的环境适应性要求、机械要求、电气要求、电磁兼容性等技术要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件，以及相关国家、行业标准制定的，其中环境适应性要求引用了DL/T 1484-2015《三相智能电能表技术规范》等相关要求；机械结构要求引用了GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》等相关要求；电气要求引用了DL/T 1484-2015《三相智能电能表技术规范》、GB/T 17215.211-2021《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备》等相关要求。

## 三、主要试验（或验证）情况

### 2.1检验项目及参考标准

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的电源要求进行了验证试验，由国网浙江省电力有限公司长兴县供电公司、杭州华春科技有限公司和深圳市同昌汇能科技发展有限公司配合开展试验验证工作。

测试时，样品外接单相交流电源 AC 220V 50Hz，通过手机 APP启动设备，处于正常运行状态。

| 序号 | 测试内容 | 测试条件 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压允许偏差测试 | 调整供电电压至176V至253V范围 | 符合要求 |
| 2 | 电源频率偏差测试 | 测试交流电源频率为47.5Hz至52.5Hz | 符合要求 |
| 3 | 电源波形测试 | 电源波形为正弦波,谐波含量95% | 符合要求 |

### 2.2检验结果

核祥品本次检验，所检项目符合《低压线损排查仪技术规范》要求。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可规范低压线损排查仪的功能、性能要求，实现线损排查仪的标准化，确保设备的一致性与互换性，便于备品备件的替换及产品质量管控，降低采购和运维成本。

该标准有助于提升低压配电台区线损治理的精确性与效率，推动台区内电能损失的精准识别与优化管理。通过高效的线损排查技术，能及时发现线路、设备故障及不正常用电行为，有效降低线损水平，提高电网的整体运行效率，保障台区供电质量的稳定性。

此标准的实施将推动低压配电台区智能化运维管理的深入发展，促进电力行业的精细化运营管理，提升电力资源的利用效率，为电力系统的可持续发展提供有力支持，助力我国电力行业实现高效、绿色、低碳的目标。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的模块生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过统一低压线损排查仪的技术指标要求，推进低压线损排查仪规范化管理。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。